| 序号 | 文件 |
| --- | --- |
| 1 | GB 50052 供配电系统设计规范 |
| 2 | GB 50053 20KV及以下变电所设计规范 |
| 3 | GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 |
| 4 | GB 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 5 | GB 50147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 6 | GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| 7 | GB 50149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 8 | GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 9 | GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 10 | GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| 11 | GB 50172 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| 12 | GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |
| 13 | GB 50255 电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 |
| 14 | GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| 15 | GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| 16 | GB 50217 电力工程电缆设计规范 |
| 17 | GB 50223 建筑抗震设防分类标准 |
| 18 | GB 50068 建筑结构可靠度设计统一标准 |
| 19 | GB 50260 电力设施抗震设计规范 |
| 20 | GB 50010 混凝土结构设计规范 |
| 21 | GB 50011 建筑抗震设计规范 |
| 22 | GB 50229－2006 火力发电厂与变电所设计防火规范 |
| 23 | GB/T 19666-2005阻火和耐火电线电缆通则 |
| 24 | GB 50016 建筑设计防火规范 |
| 25 | GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 |
| 26 | GB 50289 城市工程管线综合规划规范 |
| 27 | GB/T 13912 金属覆盖 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 |
| 28 | GB/T 23858 检查井盖 |
| 29 | DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 |
| 30 | DL 5027－93 电力设备典型消防规程 |
| 31 | Q/GDW 1512—2014 电力电缆及通道运维规程 |
| 32 | Q/GDW 1519—2014 配电网运维规程 |

| 33 | Q/GDW 11249—2014 10kV配电变压器选型技术原则和检测技术规范 |
| --- | --- |
| 34 | Q/GDW 11250—2014 10kV环网柜选型技术原则和检测技术规范 |
| 35 | Q/GDW 11251—2014 10kV电缆分支箱选型技术原则和检测技术规范 |
| 36 | Q/GDW 11252—2014 10kV高压开关柜选型技术原则和检测技术规范 |
| 37 | Q/GDW 11253—2014 10kV柱上开关选型技术原则和检测技术规范 |
| 38 | Q/GDW 11254—2014 配电网架空导线选型技术原则和检测技术规范 |
| 39 | Q/GDW 11255—2014 配电网避雷器选型技术原则和检测技术规范 |
| 40 | Q/GDW 11256—2014 配电网杆塔选型技术原则和检测技术规范 |
| 41 | Q/GDW 11257—2014 10kV户外跌落式熔断器选型技术原则和检测技术规范 |
| 42 | Q/GDW 11258—2014 10kV电缆及附件选型和检测技术规范 |
| 43 | Q/GDW 11259—2014 10kV柱上隔离开关选型技术原则和检测技术规范 |
| 44 | Q/GDW 11260—2014 10kV柱上式高压无功补偿装置选型技术原则和检测技术规范 |
| 45 | Q/GDW 11261—2014 配电网检修规程 |
| 46 | Q/GDW 11262—2014 电力电缆及通道检修规程 |