电工类考试大纲

- 行测知识

- 二、专业知识：

| 专业方向 | 序号 | 主要知识点 |
| --- | --- | --- |
| 电工技术基础 | 1 | 电路的基本概念与基本定律 |
|  | 2 | 电阻电路的等效变换与分析 |
|  | 3 | 叠加原理、戴维宁和诺顿定理 |
|  | 4 | 正弦稳态电路的分析 |
|  | 5 | 含耦合电感电路的基本概念 |
|  | 6 | 三相电路的基本概念和计算 |
|  | 7 | 交/直流基本电参数的测量及仪表使用 |
|  | 8 | 磁路与交流铁芯线圈 |
|  | 9 | 变压器的结构、原理及特性试验 |
|  | 10 | 同步电机的结构、原理及运行特性 |
|  | 11 | 异步电机的结构、原理及运行特性 |
| 电力系统分析 | 12 | 电力系统的基本概念 |
|  | 13 | 电力系统各元件特性及数学模型 |
|  | 14 | 简单电力系统潮流分析 |
|  | 15 | 电力系统有功功率和频率调整 |
|  | 16 | 电力系统无功功率和电压调整 |
|  | 17 | 电力系统故障的基本概念及简单故障分析 |
|  | 18 | 电力系统稳定的基本概念 |
| 电力系统继电保护 | 19 | 电力系统继电保护的基本概念和要求 |
|  | 20 | 电网的电流保护原理、构成及校验 |
|  | 21 | 距离保护的工作原理、动作特性及检验 |
|  | 22 | 互感器、控制回路与微机保护 |
|  | 23 | 输电线路自动重合闸的作用、要求和原理 |
|  | 24 | 变压器的故障类型、保护配置和原理 |
|  | 25 | 母线的故障类型和保护配置 |
| 电气设备及主系统 | 26 | 发电厂、变电站的基本类型和特点 |
|  | 27 | 高、低压电气设备的类型和工作原理 |
|  | 28 | 电力系统中性点运行方式 |
|  | 29 | 电气主接线的形式、特点及倒闸操作 |
|  | 30 | 人身触电及其防护 |
|  | 31 | 在电气设备上工作保证安全的组织措施和技术措施 |
|  | 32 | 断路器控制回路的组成和分析 |
|  | 33 | 配电装置的类型、特点及应用 |
|  | 34 | 智能配电设备的关键技术 |
|  | 35 | 电气设备的接地 |
|  | 36 | 电力变压器的运行分析 |
| 高电压技术 | 37 | 电介质的电气特性 |
|  | 38 | 输变电设备外绝缘及其放电特性 |
|  | 39 | 绝缘电阻、泄漏电流和介质损失角正切值测量 |
|  | 40 | 雷电过电压与防雷设施 |
|  | 41 | 发电厂、变电站和输电线路的基本防雷保护 |
|  | 42 | 电力系统内部过电压及其限制措施 |